Legnica, dnia 02.02.2021

| Oznaczenie sprawy: DII.262.1.2021.RK ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z z/s w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: Obsługa serwisowa przepompowni ścieków oraz sieci wodkan należącej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. |
| --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia - /krótki opis przedmiotu zamówienia/ Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi serwisowej 9 przepompowni ścieków znajdujących się na terenie LSSE podstrefa Legnica (3 przepompowanie) podstrefa Krzywa (3 przepompownie) oraz budynek LETIA BUSINESS CENTER przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy (3 przepompownie), jak również bieżąca obsługa sieci wodnokanalizacyjnej oraz deszczowej na terenie podstrefy Legnica, Legnickie Pole oraz Krzywa. . |
| 2. | Termin realizacji zamówienia: przez kolejne 24 miesiące od dnia podpisania umowy |
| 3. | Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą zamówienia: Opcjonalnie/niepotrzebne skreślić : Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą zamówienia stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia. |
| 4. | Sposób składania ofert: Oferty należy składać w języku polskim, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie lub w formie elektronicznej na adres e-mail zamowienia@lsse.eu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej |
| 5. | Inne istotne postanowienia: Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega, że treść niniejszego zapytania ofertowego oraz warunki udziału w postępowaniu mogą ulec zmianie. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wykonawcę, którego oferta została przyjęta oraz ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej zamawiającego www.lsse.eu. |
| 6. | Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2021 do godziny 10:00 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Miejsce składania ofert: Sekretariat LSSE S.A. Ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica lub w formie elektronicznej na adres e-mail zamowienia@lsse.eu |
| 7. | Załączniki: 1/ WZ 2/ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą zamówienia |

Warunki zamówienia

- Dane zamawiającego  :

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A z/s w Legnicy;

ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

NIP: 691-18-10-830; REGON: 390560231

TELEFON: (+48-076) 727-74-70;

E’MAIL: zamowienia@lsse.eu

Znak postępowania: Nr sprawy: DII.262.1.2021.RK Uwaga! W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy podać znak postępowania.

- Tryb udzielenia zamówienia :

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane których wartość nie przekracza 130 000 złotych.

- Opis przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisowej 9 przepompowni ścieków znajdujących się na terenie LSSE podstrefa Legnica obręb Przybków, Podstrefa Krzywa obręb Osła i Różyniec oraz budynek LETIA BUSINESS CENTER przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy, jak również bieżąca obsługa sieci wodnokanalizacyjnej oraz deszczowej na terenie podstrefy Legnica, Legnickie Pole oraz Krzywa.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi polegające na:

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania przepompowni poprzez oględziny na miejscu, na zewnątrz i wewnątrz zbiornika przepompowni wraz z konserwacją i oczyszczeniem, pływaków- kontrola 2 razy w tygodniu na każdej przepompowni,

- uczestniczenie w comiesięcznym myciu zbiornika przepompowni w Legnicy, w budynku LETIA BUSINESS CENTER oraz dwa razy w miesiącu w Krzywej,

- czyszczenie i mycie 2 razy w roku 6 separatorów olejów i smarów z zalegających osadów usytuowanych na terenie LSSE Legnica, Legnickie Pole i Krzywa,

- przegląd każdej  pompowni raz na kwartał polegający na  demontażu pomp, sprawdzeniu uszczelnień mechanicznych i szczelności komory olejowej  i ponownego montaż pomp,

- przegląd każdej pompowni raz do roku polegający na demontażu pomp, sprawdzeniu stanu uzwojenia silnika, sprawdzenie stanu łożysk, sprawdzeniu stanu uszczelnień mechanicznych, sprawdzenie szczelności komory olejowej  wraz z wymianą oleju i ponownego montażu pomp i uruchomienia przepompowni,

- konserwację urządzeń elektrycznych i sygnalizacji alarmowej przepompowni,

- drobne naprawy bieżące nie wymagające zakupu części,

- delegowanie pracownika do pomocy przy comiesięcznym odczycie stanów wodomierzy na terenie LSSE podstrefa Legnica, Legnickie Pole i Krzywa a w przypadku braku możliwości odczytu wodomierzy w obecności przedstawiciela LSSE samodzielne dokonanie odczytu i przekazanie wskazań wodomierzy pracownikowi LSSE,

- bieżąca obsługa/kontrola (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) sieci wodociągowej w 90 – 225 zlokalizowanej na terenie podstrefy Legnica, Legnickie Pole i Krzywa o łącznej długości ok. 12 000 m pod względem wykrycia ewentualnych awarii, kradzieży itp.

- bieżąca obsługa/kontrola (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ks110 - 160 i grawitacyjnej  ks200 - 250 zlokalizowanej na terenie podstrefy Legnica, Legnickie Pole i Krzywa o łącznej długości ok. 8 500 m pod względem wykrycia ewentualnych awarii, kradzieży itp.

- bieżąca obsługa/kontrola (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) sieci kanalizacji deszczowe kd400 - 1200 zlokalizowanej na terenie podstrefy Legnica i Krzywa o łącznej długości ok 4 400 m jak również kontrola 79 studni betonowych fi 1200-1600 pod względem wykrycia ewentualnych awarii, kradzieży itp.

- bieżąca obsługa/kontrola (nie rzadziej niż 2 razy w roku) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ks 225 na odcinku od głównej przepompowni ścieków na terenie LSSE Krzywa do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim o łącznej długości ok. 5 400 m jak również kontrola zaworów odpowietrzających pod względem wykrycia ewentualnych awarii, kradzieży itp.

- bieżąca obsługa/kontrola (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) 85 szt. hydrantów (nadziemnych i podziemnych) zlokalizowanych na terenie Legnica, Legnickie Pole i Krzywa pod względem wykrycia ewentualnych awarii, kradzieży itp. oraz ich bieżąca naprawa, uzupełnianie asortymentu czy też wymiana,

- uczestnictwo w pracach odbiorowych przyłączy do sieci wodkan będących władnością LSSE jak również nadzór nad wymianą/montażem wodomierzy należących do Inwestorów,

- pogotowie serwisowe 24h,

W ofercie cenowej nie uwzględniać materiałów i robocizny nie  wchodzących w skład  obsługi serwisowej ( olej, uszczelnienia, naprawa pompy, awarie sieci, awarie sterowania i szafki sterowniczej oraz układów zasilania w energię elektryczną), które będą rozliczane w oparciu o obowiązujące KNR  i czynniki cenotwórcze.

Lokalizacja i dane techniczne przepompowni:

1. Teren LSSE podstrefa Legnica:

- P1 (pompy 65 PZM) – pompownia zlokalizowana na dz. nr  724/28  teren LSSE Legnica obręb Przybków  (obok firmy Haerter  i  Viessmann) przepompowująca ścieki z zakładów Haerter, Viessmann, TBMeca, Rileta do studni na kanalizacji grawitacyjnej o rzędnych 125,45/123,71 na   obok zakładu Wezi-tec.

-  P2 (Pompy MSI -32 Metalchem Q = 12,0 l/s,   H = 10 mSW,  N= 3,0kW, zab. prąd. 10A) – pompownia zlokalizowana na dz. nr  715/14   teren LSSE Legnica obręb Przybków  przy ul. Gniewomierskiej przepompowująca ścieki z zakładu Gates, Wezi–tec, DRG-Agrogroup, S&L Sp. z o. o S.K. do studni na                                                     kanalizacji  grawitacyjnej o rzędnych 125,45/123,71 obok zakładu Wezi-tec.

- P3 – przepompownia zlokalizowana przy zakładzie produkcyjnym firmy Gates

2. Teren LSSE podstrefa Krzywa:

- P1 (Pompy 100 PZM 10/KZ|-4/B, Q= 120 m3/h , H = 13 m SW, N=10 kW) – pompownia zlokalizowana na dz. nr 326/20 teren LSSE Krzywa obręb Różyniec przy pierwszym wiadukcie nad A-4. Pompownia główna przepompowująca  ścieki z całego  obszaru LSSE Krzywa  do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim.

- P2 (Pompy 100 PZM 10/KZ|-4/B Q= 120 m3/h , H = 13 m SW, N=10 kW) – pompownia zlokalizowana na dz. nr 256/83  teren LSSE Krzywa obręb Osła przy GPZ Krzywa. Pompownia pomocnicza przepompowująca ścieki do przepompowni głównej PI z połowy obszaru LSSE Krzywa.

- P3 (Pompy 50PZM) – pompownia zlokalizowana na dz. nr 256/2 teren LSSE Krzywa obręb Osła na terenie SUW Krzywa przepompowująca ścieki i popłuczyny ze stacji SUW do tłocznej kanalizacji.

3. Budynek LETIA BUSINESS CENTER przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy:

- P1  - pompy typu XFP 150G-CB1.6 PE40/4

- P2  - pompy typu FZB2.21.1.4.110 oraz pompa pływakowa

- P3 - pompy typu FZB2.21.1.4.110 oraz pompa pływakowa

- Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz termin związania ofertą :

- Termin wykonania zamówienia:   przez kolejne 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Miejscem wykonania zamówienia jest: teren objęty granicami LSSE podstrefa Legnica, Legnickie Pole, Krzywa oraz budynek LETIA BUSINESS CENTER przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków :

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni poniższe warunki:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników.

- Oświadczenia lub dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa  w pkt V.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt V. jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty :

- oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych, o których mowa w dziale V;

- Dokumenty lub oświadczenia wskazane w pkt. 1 powinny być złożone w oryginale.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, dokumenty powinny podpisane przez osoby uprawnione i przesłanie w formie pdf.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty w kolejności:

- formularz oferty ,

- oświadczenia i dokumenty - potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie ze nin. informacją,

Każdy z załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej netto wraz z ewentualnym należnym podatkiem VAT za wykonanie usług objętych w zamówieniu.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego będzie kierował się następującym kryterium

Cena -100%. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

Cena oferowana najniższa

Cena= ----------------------------------X 100%

Cena badanej oferty

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.

3.W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną zaproszeni do złożenia oferty w dodatkowym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być niższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub złożenie oferty     z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna              z rezygnacją z udziału w procedurze wyboru. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie według kryteriów oceny ofert wskazanych wyżej. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w niniejszym ustępie może być powtarzana wielokrotnie.

- Załączniki do WZ:

  - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

  - oferta cenowa

  - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą zamówienia

Załącznik nr 1

...............................

pieczątka  WYKONAWCY

# O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                          O ZAMÓWIENIE

Ja/My*, niżej podpisany/ i ...................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„Obsługa serwisowa przepompowni ścieków oraz sieci wodkan należącej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

oświadczam, że WYKONAWCA, którego reprezentuję/my spełnia warunki podmiotowe, opisane w dziale V  Warunkach Zamówienia tj.:

1/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

................, dnia .............r.

........................................................

( podpisy osób uprawnionych do reprezentacji WYKONAWCY)

Załącznik nr 2

.......................................

pieczątka  WYKONAWCY

OFERTA CENOWA

Ja/My*, niżej podpisany/ i ..................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

REGON:........................................................ nr NIP: .....................................................................................

nr konta bankowego ........................................................................................................................................

nr tel. ........................................................ nr faksu ........................................................................................

e’mail...............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„Obsługa serwisowa przepompowni ścieków oraz sieci wodkan należącej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

składam / składamy niniejszą ofertę.

- Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach płatności (wynagrodzenie ryczałtowe)  opisanych w WZ:

za cenę umowną netto:

.....................................(słownie: .............................................) złotych

oraz:

podatek VAT: ............... (słownie: .................................................) złotych

tj. miesięcznie .....................................(słownie: ......................................) złotych

oraz:

podatek VAT: ............... (słownie: .................................................) złotych

- Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  przez kolejne 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia istotnymi warunkami  umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy/zlecenia na warunkach określonych w WZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

- ................................................

- ................................................

- ................................................

- ................................................

Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

.......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić